Приложение № 1 к договору управления МКД

Описание состава и технического состояния общего имущества многоквартирного дома

1. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома: г. Дзержинск пр-т Ленина д.10

|  | ед. изм. |  |
| --- | --- | --- |
| Год постройки | г |  |
| Общая площадь | м² | 4351,44 |
| в том числе: жилые помещения | м² | 4212,84 |
| нежилые помещения | м² | 138,6 |
| Число этажей | шт. | 10 |
| Количество подъездов | шт. | 2 |
| Количество квартир | шт. | 76 |
| Количество зарегистрированных жильцов | кол-во |  |
| Площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | м² |  |
| Придомовая территория |  |  |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества | м² |  |
| Площадь площадок перед входом в подъезд, включая ступени | м² |  |
| Уборочная площадь придомовой территории с усовершенствованным покрытием (асфальт, бетон) | м² |  |
| Уборочная площадь придомовой территории без покрытия | м² |  |
| Урны | шт. |  |
| Скамейки | шт. |  |
| Места общего пользования (подъезды) |  |  |
| Общая уборочная площадь лестничных клеток включая лестничные площадки и марши, площадки перед входом в подъезд | м² |  |
| Окна | м² |  |
| Двери | м² |  |
| Чердак | м² |  |
| Подвал | м² |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |
| Отмосток | м² |  |
| Приямки | шт. |  |
| Крыльца | шт. |  |
| Кровля | м² |  |
| Вентиляция |  |  |
| Вентиляционные каналы, шахты | п.м. |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Общедомовые электрические сети (в т.ч. подвалах и чердаках) | п.м. |  |
| Этажные щитки, шкафы | шт. |  |
| Вводно-распределительные устройства (ВРУ) | шт. |  |
| Светильники и плафоны в подъездах, подвалах, чердаках | шт. |  |
| Общедомовые приборы учета | шт. |  |
| Холодное водоснабжение (ХВС) |  |  |
| Трубопровод ХВС (стояки и ответвления от них) | п.м. |  |
| Краны ХВС | шт. |  |
| Задвижки ХВС | шт. |  |
| Фланцы ХВС | шт. |  |
| Общедомовые приборы учета | шт. |  |
| Горячее водоснабжение (ГВС) |  |  |
| Трубопровод ГВС (стояки и ответвления от них) | п.м. |  |
| Задвижки ГВС | шт. |  |
| Вентили ГВС | шт. |  |
| Фланцы ГВС | шт. |  |
| Водоотведение |  |  |
| Стояки канализации и ответвления от них | п.м. |  |
| Внешние водостоки | п.м. |  |
| Отопление |  |  |
| Трубопровод (стояки и разводящие трубопроводы) | п.м. |  |
| Общее количество стояков | шт. |  |
| Радиаторы в подъездах | шт. |  |
| Краны | шт. |  |
| Задвижки | шт. |  |
| Фланцы | шт. |  |
| Общедомовые приборы учета | шт. |  |

Индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов, радиатор отопления в помещении (квартире), оконные заполнения и входная дверь в помещение (квартиру)-  не входят в состав общего имущества.

| Исполнитель | Собственник |
| --- | --- |
| _____________ | _____________ |

Приложение № 2 к договору управления МКД

Перечень услуг и работ необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядок их оказания и выполнения.

| Наименование конструктивного элемента | Состав работ, выполняемых в отношении конструктивного элемента, элемента инженерных сетей, текущего и санитарного содержания МКД | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента | 1.1 Обеспечение отвода осадков от здания вертикальной планировкой. | По мере необходимости |
|  | 1.2 Устранение причин, вызвавших неравномерность осадки фундамента, коррозии арматуры. | По мере необходимости |
|  | 1.3 Восстановление эксплуатационных свойств фундамента. | По мере необходимости |
|  | 1.4 Ремонт участков фундамента, имеющих расслоения, выпучивания, отклонению от вертикали, заделка трещин. | По мере необходимости |
|  | 1.5 Восстановление гидроизоляции. | По мере необходимости |
|  | 1.6 Восстановление работоспособности системы водоотвода от фундамента. | По мере необходимости |
|  | 1.7 Ремонт отмостки. | По мере необходимости |
|  | 1.8 Ремонт цоколя. | По мере необходимости |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | 2.1 Устранение причин нарушения температурно-влажностного режима подвальных помещений, за исключением грунтовых вод. | По мере необходимости |
|  | 2.2 Проведение мероприятий, исключающих подтопление подвала, за исключением грунтовых вод. | По мере необходимости |
|  | 2.3 Проведение вентиляции подвала. | По мере необходимости |
|  | 2.4 Ремонт дверей, окон и продухов подвалов и технических подполий и запорных устройств. | По мере необходимости |
|  | 2.5 Очистка подвала от грязи, мусора, и бесхозных вещей. | 1 раз в год |
| 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 3.1 Восстановление теплозащитных свойств путем заделки и герметизации швов и стыков стен. | По мере необходимости |
|  | 3.2 Восстановление гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами. | По мере необходимости |
|  | 3.3 Устранение неисправности водоотводящих устройств. | По мере необходимости |
|  | 3.4 Ремонт участков стен, имеющих трещины, отклонения от вертикали и выпучивания, включая места примыкания. | По мере необходимости |
|  | 3.5 Восстановление разрушений обшивки стен. | По мере необходимости |
|  | 3.6 Устранение дефектов в стыках панелей | По мере необходимости |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 4.1 Заделка трещин в перекрытиях. | По мере необходимости |
|  | 4.2 Восстановление защитного слоя перекрытия. | По мере необходимости |
|  | 4.3 Заделка швов. | По мере необходимости |
|  | 4.4 Устранение последствий протечек и промерзаний на плитах и на стенах в местах соединений. | По мере необходимости |
|  | 4.5 Утепление мест промерзаний. | По мере необходимости |
|  | 4.6 Устранение зыбкости перекрытия. | По мере необходимости |
|  | 4.7 Утепление чердачных перекрытий. | По мере необходимости |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 5.1 Устранение прогибов балок. | По мере необходимости |
|  | 5.2 Заделка трещин, мест отслоений защитного слоя бетона и сколов. | По мере необходимости |
|  | 5.3 Восстановление утепления заделок балок в стены. | По мере необходимости |
|  | 5.4 Ремонт участков балок, подвергнувшихся загниванию, имеющих надрывы и трещины. | По мере необходимости |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | 6.1 Устранение протечек и дефектов покрытия кровли (шиферные и совмещенные кровли). | По мере необходимости |
|  | 6.2 Восстановление работоспособности молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (шиферные и совмещенные кровли). | По мере необходимости |
|  | 6.3 Усиление стропильных ног. | По мере необходимости |
|  | 6.4 Ремонт слуховых окон и чердачных люков. | По мере необходимости |
|  | 6.5 Ремонт трапов на крыше и чердаке. | По мере необходимости |
|  | 6.6 Смена коньковой доски. | По мере необходимости |
|  | 6.7 Смена примыкания втяжных труб. | По мере необходимости |
|  | 6.8 Ремонт и смена стальных разжелобков. | По мере необходимости |
|  | 6.9 Смена покрытий парапетов. | По мере необходимости |
|  | 6.10 Проклейка швов парапетных плит. | По мере необходимости |
|  | 6.11 Замена и ремонт отдельных участков обрешетки. | По мере необходимости |
|  | 6.12 Устройство стяжки на козырьках | По мере необходимости |
|  | 6.13 Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора и грязи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. | 2 раза в год |
|  | 6.14 Проверка и (при необходимости) очистка кровли от скопления снега и наледи | По мере необходимости |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 7.1 Восстановление деформированных участков и повреждений в несущих конструкциях, выбоин и сколов в ступенях, надежности крепления ограждений, в том числе на пожарных лестницах | По мере необходимости |
|  | 7.2 Заделка трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры. | По мере необходимости |
|  | 7.3 Восстановление прогибов косоуров и связи косоуров с площадками. | По мере необходимости |
|  | 7.4 Восстановление прогибов несущих конструкций. | По мере необходимости |
|  | 7.5 Восстановление крепления тетив к балкам. | По мере необходимости |
|  | 7.6 Устранение дефектов ограждения лестниц. | По мере необходимости |
| 8.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 8.1 Устранение нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов. | По мере необходимости |
|  | 8.2 Восстановление сплошности и герметичности наружных водостоков: | По мере необходимости |
|  | 8.2.1. смена водосточных труб | По мере необходимости |
|  | 8.2.2. смена колен водосточных труб | По мере необходимости |
|  | 8.2.3.смена отливов (отметов) | По мере необходимости |
|  | 8.2.5. смена воронок | По мере необходимости |
|  | 8.2.6.смена, укрепление ухватов | По мере необходимости |
|  | 8.3 Устранение нарушений и восстановление эксплуатационных качеств элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. | По мере необходимости |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 9.1 Восстановление состояния основания и поверхностного слоя полов. | По мере необходимости |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 10.1 Смена разбитых стекол. | По мере необходимости |
|  | 10.2 Ремонт дверных полотен. | По мере необходимости |
|  | 10.3 Ремонт оконных переплетов. | По мере необходимости |
|  | 10.4 Ремонт коробок входных дверей. | По мере необходимости |
|  | 10.5 Обеспечение работоспособности фурнитуры дверных заполнений | По мере необходимости |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: | 11.1 Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления. | Согласно договора с специализированной организацией |
|  | 11.2 Устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. | По мере необходимости |
|  | 11.3 Утепление теплых чердаков. | По мере необходимости |
|  | 11.4 Обеспечение плотности закрытия входов. | По мере необходимости |
|  | 11.5 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах. | По мере необходимости |
|  | 11.6 Прочистка вентиляционных каналов, устранение засоров в каналах. | По мере необходимости |
| 12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: | 12.1 Смена отдельных участков трубопроводов. | По мере необходимости |
|  | 12.1. 1 с резьбовым соединением | По мере необходимости |
|  | 12.1.2 с соединением на сварке | По мере необходимости |
|  | 12.2 Смена отдельных участков внутренних чугунных трубопроводов канализации, выпусков. | По мере необходимости |
|  | 12.3 Заделка свищей и трещин. | По мере необходимости |
|  | 12.4 Подчеканка раструбов канализации. | По мере необходимости, но не реже 1 раз в год |
|  | 12.5 Заделка стыков соединений стояков. | По мере необходимости |
|  | 12.6 Смена чугунной задвижки. | По мере необходимости |
|  | 12.7 Укрепление трубопроводов. | По мере необходимости |
|  | 12.8 Ремонт и обслуживание арматуры. | 1 раз в месяц, согласно графика ППР |
|  | 12.9 Ремонт и обслуживание задвижек, вентилей ХВС. | 1 раз в месяц, согласно графика ППР |
|  | 12.10 Ремонт и обслуживание вентилей ГВС. | 1 раз в месяц, согласно графика ППР |
|  | 12.11 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов, вентилей и т.д.), относящихся к общему домовому имуществу | По мере необходимости, но не реже 1 раз в год |
|  | 12.12 Контроль состояния и восстановление работоспособности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока | 1 раз в месяц |
|  | 12.13 Переключения в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлических затворов внутреннего водостока | По мере необходимости |
|  | 12.14. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтных работ | По мере необходимости |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: | 13.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода. | 1 раз в год |
|  | 13.2 Проведение регулировки систем отопления. | 1 раз в год |
|  | 13.3 удаление воздуха из системы отопления. | По мере необходимости |
|  | 13.4 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме: | 14.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосов, щитовых вентиляторов и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и цепей заземления. | 1 раз в год |
|  | 14.2 Ремонт распред.щитка. | Согласно графика ППР |
|  | 14.3 Смена п/герм. светильников. | По мере необходимости |
|  | 14.4 Смена авт.выключателя (общие электрозащитные устройства) | По мере необходимости |
|  | 14.5 Смена пакетного выключателя. | По мере необходимости |
|  | 14.6 Ремонт вводно-распределительного устройства. | Согласно графика ППР |
|  | 14.7 Ремонт кабельного распред.устройства. | По мере необходимости |
|  | 14.8 Смена отдельных участков электропроводки. | По мере необходимости |
|  | 14.9 Смена выключателя. | По мере необходимости |
|  | 14.10 Смена предохранителей. | По мере необходимости |
|  | 14.11 Ремонт силовых эл/установок. | Согласно графика ППР |
| 15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | 16.1 Мытье окон в подъезде. | 1 раз в год |
|  | 16.2 Обметание пыли с потолков. | 2 раза в год |
|  | 16.3 Подметание лестничной клетки - оборудование отсутствует. | 1 раз в неделю |
|  | 16.4 Мытье лестничной клетки - оборудование отсутствует. | 1 раз в месяц |
|  | 16.5 Мытье стен. | 1 раз в год |
|  | 16.6 Влажная протирка: | 1 раз в месяц |
|  | 16.6.1 дверей, | 1 раз в месяц |
|  | 16.6.2 подоконников, | 1 раз в месяц |
|  | 16.6.3 оконных ограждений, | 1 раз в месяц |
|  | 16.6.4 перил, | 1 раз в месяц |
|  | 16.6.5 отопительных приборов,, | 1 раз в месяц |
|  | 16.6.6 почтовых ящиков | 1 раз в месяц |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | 17.1 Зимний период: |  |
|  | 17.1.1 подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см, уборка мусора | 1 раз в 2 дня |
|  | 17.1.2 сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | 1 раз в 2 дня |
|  | 17.1.3 очистка уплотненного снега | По мере необходимости |
|  | 17.1.4 посыпка песком территорий | По мере необходимости |
|  | 17.1.5 очистка от наледи | По мере необходимости |
|  | 17.1.6 очистка от снега при механизированной уборке | По мере необходимости |
|  | 17.1.7 подвоз песка на тележке | По мере необходимости |
|  | 17.1.8 очистка крыльца и площадки перед входом в подъезд | По мере необходимости |
|  | 17.1.9 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | По мере необходимости |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | 18.1 Летний период |  |
|  | 18.1.1 подметание территории | 1 раз в день |
|  | 18.1.2 уборка зеленой зоны | 2 раза в год |
|  | 18.1.3 уборка зеленой зоны от листвы и мусора | 2 раза в год |
|  | 18.1.4 очистка урн от мусора | 1 раз в день |
|  | 18.1.5 выкашивание зеленой зоны | 2 раза в год |
|  | 18.1.6 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, приямков у входа в подвал | По мере необходимости |
| 18. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 19.1 Вывоз твердых бытовых отходов. | Ежедневно |

Приложение № 3 к договору управления МКД

Порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

| №№ п/п | Содержание и ремонт общего имущества с 01.08.2016 г. | Сумма в год (руб.) | Тариф руб. на 1 м² в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений помещений 4351,44 м² |
|  | Содержание и ремонт жилого помещения | 1068887,72 | 20,47 |
| 1 | Управление домом | 323747,14 | 6,2 |
| 1.1 | Услуги по печати, сбору и обработке платежей | 83547,65 | 1,6 |
| 1.2. | Учет и регистрация граждан, хранение и ведение базы данных | 33419,06 | 0,64 |
| 1.3. | Содержание офисного оборудования, связь, канцтовары, ведение технической документации | 41773,82 | 0,8 |
| 1.4. | Комиссия платежных агентов по приему платежей | 50128,59 | 0,96 |
| 1.5. | Услуги по управлению, юр.услуги, содержание сайта | 114878,02 | 2,2 |
| 2. | Содержание и ремонт общего имущества | 516428,90 | 9,89 |
| 2.1. | Содержание придомовой территории | 92946,76 | 1,78 |
|  | -уборка придомовой территории | 85696,76 | 1,64 |
|  | -благоустройство | 7250,00 | 0,14 |
| 2.2. | Содержание мест общего пользования | 70493,33 | 1,35 |
|  | -уборка мест общего пользования | 62493,33 | 1,20 |
|  | -дезинсекция и дератизация | 8000,00 | 0,15 |
| 2.3. | Вывоз ТБО | 182760,48 | 3,5 |
| 2.4. | Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов здания | 170228,33 | 3,26 |
|  | -техническое обслуживание конструктивных элементов | 6266,07 | 0,12 |

Приложение № 4 к договору управления МКД

Совет МКД

1.В соответствие со статьей 161.1 ЖК РФ для контроля за выполнением Исполнителем обязательств по настоящему Договору общее собрание собственников помещений в доме избирает Совет МКД, о чем письменно извещает Исполнителя.

2. Совет МКД:

1) обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в МКД;

2) выносит на общее собрание собственников помещений в МКД в качестве вопросов для обсуждения предложения о порядке пользования общим имуществом в МКД;

3)представляет собственникам помещений в МКД предложения по вопросам планирования управления МКД, организации такого управления, содержания и ремонта общего имущества в данном доме;

4) представляет собственникам помещений в МКД до рассмотрения на общем собрании собственников помещений в данном доме свое заключение, с соблюдением норм Жилищного законодательства РФ, по условиям проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании.

5) осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества в МКД и за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам  жилых нежилых помещений в МКД и пользователем таких помещений, в том числе помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме;

3. Из числа членов совета МКД на общем собрании собственников помещений в МКД избирается председатель совета МКД. Председатель совета МКД осуществляет руководство текущей деятельностью совета МКД и подотчетен общему собранию собственников помещений в МКД.

4. Председатель совета МКД:

1) до принятия общим собранием собственников помещений в МКД решения о заключении договора управления МКД вправе вступить в переговоры относительно условий указанного договора;

2) доводит до сведения общего собрания собственников помещений в МКД результаты переговоров по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей части;

3) заключает на условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в данном доме, договор управления МКД.

4) осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, подписывает акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД, акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и

Приложение № 5 к договору управления МКД

Форма годового отчета (образец)

| ОТЧЕТ за 2016 год по выполненным работам |
| --- |
| №№ п/п | Содержание и ремонт общего имущества с 01.08.2016 г. | Сумма в год (руб.) | Тариф на 1 м² | Фактическое выполнение за год (руб.) |
|  | Общая площадь жилых помещений м² |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт жилого помещения |  |  |  |
| 1 | Управление домом |  |  |  |
| 2 | Содержание и ремонт общего имущества |  |  |  |
| 2.1. | Содержание общего имущества |  |  |  |
| 2.1.1. | Содержание придомовой территории |  |  |  |
|  | -уборка придомовой территории |  |  |  |
|  | -благоустройство |  |  |  |
|  | -озеленение |  |  |  |
| 2.1.2. | Содержание мест общего пользования |  |  |  |
|  | -уборка мест общего пользования |  |  |  |
|  | -дезинсекция и дератизация |  |  |  |
| 2.1.3. | Вывоз ТБО |  |  |  |
| 2.1.4. | Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов здания |  |  |  |
|  | -техническое обслуживание конструктивных элементов здания |  |  |  |
|  | -техническое обслуживание системы вентиляции |  |  |  |
|  | -техническое обслуживание системы водоснабжения и водоотведения (в том числе аварийное обслуживание) |  |  |  |
|  | -техническое обслуживание системы электроснабжения (в том числе аварийное обслуживание) |  |  |  |
|  | -техническое обслуживание системы отопления (в том числе аварийное обслуживание) |  |  |  |
| 2.2. | Текущий ремонт общего имущества |  |  |  |
|  | -текущий ремонт конструктивных элементов здания |  |  |  |
|  | -текущий ремонт вентиляции |  |  |  |
|  | -текущий ремонт внутренней системы электроснабжения |  |  |  |
|  | -текущий ремонт внутренней системы ХВС |  |  |  |
|  | -текущий ремонт системы ГВС |  |  |  |
|  | -текущий ремонт водоотведения, канализации |  |  |  |
|  | -текущий ремонт внутренней системы отопления |  |  |  |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Сумма в руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НАЧИСЛЕНО |  |  |
| 1. | Содержание и ремонт общего имущества дома | руб. |  |
| 2. | Горячее водоснабжение ОДН | руб. |  |
| 3. | Холодное водоснабжение ОДН | руб. |  |
| 4. | Электроснабжение ОДН | руб. |  |
|  | Итого | руб. |  |
|  | из них оплачено | руб. |  |
|  | Кроме того: |  |  |
| 1. | Выполнены работы | руб. |  |
| Справочно : задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.201__г. | руб. |  |
| Исполнитель | Собственник |
| _____________ | _____________ |

Приложение № 6 к договору управления МКД

АКТ №  от ________ г.  (образец)

выполненных работ / оказанных услуг по договору управления №1  от

|  | г.Дзержинск |
| --- | --- |

Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Дзержинск, пр-т Ленина д.10, в дальнейшем "Заказчик" и ООО УК «Окский Мир», в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые "Стороны", составили и подписали настоящий Акт о том, что Исполнитель выполнил работы (оказал услуги) в соответствии с условиями договора управления №      от                  .2016 г., а именно:

| № | Выполненные работы / Оказанные услуги | Цена, руб. | Кол- во | Ед. изм. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: Сумма прописью | Итого |
| Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. Оплата производится в соответствии с условиями договора управления № от ____________г. Подписи Сторон Исполнитель Заказчик (подпись) (подпись) М. П. М. П. |

Приложение № 8 к договору управления МКД

Перечень технической и иной документации на многоквартирный дом.

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| I. | Техническая документация на многоквартирный дом: |
| 1. | Технический паспорт, сроком давности не позднее 5 (пяти) лет на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами. (нет) |
| 2. | Схемы внутридомовых систем водоснабжения, канализации и акты установки и приемки в эксплуатацию общедомовых приборов учета (нет) |
| 3. | Акты осмотра отдельных конструктивных элементов здания |
| 4 | Паспорт готовности МКД к эксплуатации в зимний период |
| 5. | Акты осмотра, проверки состояния (испытания) на соответствие эксплуатационных качеств обязательным требованиям безопасности: |
| 5.1. | Инженерных коммуникаций |
| 5.2. | Коллективных (общедомовых) приборов учета |
| 5.3. | Электрического оборудования (нет) |
| 5.4. | Иного, обслуживающего более одного помещения в МКД, оборудования |
| 6. | Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в МКД, согласно форме, содержащей перечень общего имущества, оценки технического состояния и краткого описания дефектов. |
| II. | Иные, связанные с управлением МКД, документы. |

| Исполнитель | Собственник |
| --- | --- |
| _____________ | _____________ |